ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

| Год начала подготовки (по учебному плану): | 2019 |
| --- | --- |
|  | (год набора) |

| Шифр дисциплины: | Б1.В.ДВ.06.01 |
| --- | --- |
|  | (шифр дисциплины из учебного плана) |

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Электропожаробезопасность высоковольтных САЭЭС

(полное наименование дисциплины (модуля), в строгом соответствии с учебным планом)

Новосибирск

Составитель:

доцент

(должность)

Электроэнергетические системы и электротехники

(наименование кафедры)

К.С. Мочалин

(И.О.Фамилия)

Одобрена:

| Ученым советом | Института «Морская академия» |
| --- | --- |
|  | (наименование факультета, реализующего образовательную программу) |

| Протокол № |  |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | число |  | месяц |  | год |  |

| Председатель совета |  |  |  | К.С. Мочалин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (И.О.Фамилия) |

| На заседании кафедры | Электроэнергетические системы и электротехника |
| --- | --- |
|  | (наименование кафедры) |

| Протокол № |  |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | число |  | месяц |  | год |  |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | Е.В. Иванова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (И.О.Фамилия) |

Согласована:

| Руководитель | рабочей группы по разработке ОПОП по специальности |
| --- | --- |
|  | (наименование коллектива разработчиков по направлению подготовки / специальности) |
| 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики на судах речного флота» |  |

| д.т.н. | , | проф. |  | Б.В. Палагушкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ученая степень) |  | (ученое звание) |  | (И.О.Фамилия) |

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

  - Цели дисциплины

Целью дисциплины является базовым уровнем знаний по электро- пожаробезопасности оборудования САЭЭС.

В рамках дисциплины осваиваются условия электропожаробезопасности САЭЭС.

  - Перечень формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции, выраженные через результат обучения по дисциплине (модуля), как часть результата освоения образовательной программы (далее – ОП):

    - Общекультурные компетенции (ОК):

Дисциплина не формирует общекультурные  компетенции

    - Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Дисциплина не формирует общепрофессиональные  компетенции

    - Профессиональные компетенции (ПК):

| Компетенция |  | Этапы формирования компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Содержание |  |  |
| ПК-2 | Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрического и электронного оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями | I-III | Знать: З.ПК-2 .1 -Безопасное техническое использование электрического и электронного оборудование в соответствии с международными и национальными требованиями Уметь: З.ПК-2.2 Осуществлять безопасное техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрического и электронного оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями.. |

    - Профессиональные компетенции профиля или специализации (ПКС):

Дисциплина не формирует профессиональные компетенции специализации

    - Компетентности МК ПДНВ (КМК):

Дисциплина не формирует компетенции МК ПДНВ (КМК)

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

| Дисциплина (модуль) реализуется в рамках | базовой | части |
| --- | --- | --- |
|  | (базовой, вариативной или факультативной) |  |
| основной профессиональной образовательной программы. |  |  |

- Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

|  | Для |  |  | очной |  |  |  |  |  | формы обучения*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (очной или заочной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формы контроля |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |  |  |  |  |  |  | Всего з.е. |  |  | Курс 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По з.е. | По плану |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Семестр 9 |  |  |  |  |  |  |  | Семестр 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзамены |  | Зачеты | Зачеты с оценкой |  | Курсовые проекты | Курсовые работы | Контр. |  |  |  | Контактная работа | Ауд. | СР | Контроль | Экспертное | Факт |  | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | СР | Контроль | з.е. |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 2 | 72 |  | 44 |  | 28 |  | 72 | 72 |  |  | 20 |  | 20 | 4 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе тренажерная подготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Для | заочной | формы обучения: |
| --- | --- | --- |
|  | (очной или заочной) |  |

| Формы контроля |  |  |  |  |  | Всего часов |  |  |  |  |  | Всего з.е. |  | Курс 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По з.е. | По плану |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзамены | Зачеты | Зачеты с оценкой | Курсовые проекты | Курсовые работы | Контр. |  |  | Контактная работа | Ауд. | СР | Контроль | Экспертное | Факт | Лек | Лаб | Пр | КСР | СР | Контроль | з.е. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе тренажерная подготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

  - Разделы и темы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах):

| № | Разделы и темы дисциплины (модуля) | Лек |  | Лаб |  | Пр |  | СР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О | З | О | З | О | З | О | З |
| 9 семестр – очная форма обучения, 5 курс – заочная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условия электропожаро-безопасности | 4 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
| 2 | Режим нейтрали и электро-пожаробезопасность | 4 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |
| 3 | Расчет и измерение электри-ческой емкости САЭЭС относительно корпуса судна | 4 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Расчет величин, характеризую-щих электропожаро-безопасность | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 | Защита от однофазных замыканий на корпус | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | ВСЕГО | 20 |  |  |  | 20 |  | 28 |  |

Примечания: О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения.

  - Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1 Условия электропожаробезопасности [1-11]

Однофазные замыкания на корпус. Протекание электрического тока через тело человека в судовых условиях. Пожаробезопасность высоковольтных САЭЭС.

Тема 2 Режим нейтрали и электропожаробезопасность [1-11]

Возможные режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС. Влияние режима нейтрали на величину токов однофазных замыканий на корпус. Переходные процессы при различных режимах нейтрали. Выбор оптимального режима нейтрали. Режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС зарубежных и отечественных судов.

Тема 3 Расчет и измерение электрической емкости САЭЭС относительно корпуса судна [1-11]

Методы аналитического расчета емкости высоковольтного электрооборудования. Расчет емкости высоковольтных САЭЭС относительно корпуса судна. Методы измерения емкостей отдельного судового электрооборудования и высоковольтной САЭЭС в целом. Высоковольтные САЭЭС современных судов. Измерения емкости на судах с САЭЭС напряжением 6 кВ.

Тема 4 Расчет величин, характеризующих электропожаро-безопасность  [1-11]

Расчет токов однофазного короткого замыкания на корпус. Определение вероятности смертельного поражения электрическим током. Вероятность возникновения пожара на судне при воспламенении электрооборудования.

Тема 5  Защита от однофазных замыканий на корпус  [1-11]

Технические способы и основные пути достижения электропожаробезопасности. Автоматическое отключение САЭЭС с однофазным замыканием. Быстродействующее автоматическое замыкание на корпус поврежденной фазы. Контроль сопротивления и изоляции и выбор оптимальной системы «нейтраль-защита».

  - Содержание лабораторных работ

Не предусмотрены

  - Содержание практических занятий

| № раздела (темы) дисциплины | Наименование практических работ, семинаров |
| --- | --- |
| Тема 1 Условия электропожаро-безопасности | Однофазные замыкания на корпус. |
| Тема 2 Режим нейтрали и электропожаро-безопасность | Переходные процессы при различных режимах нейтрали. Выбор оптимального режима нейтрали. |
| Тема 3 Расчет и измерение электрической емкости САЭЭС относительно корпуса судна | Методы аналитического расчета емкости высоковольтного электрооборудования. Расчет емкости высоковольтных САЭЭС относительно корпуса судна. |
| Тема 4 Расчет величин, характеризующих электропожаро-безопасность | Расчет токов однофазного короткого замыкания на корпус. Определение вероятности смертельного поражения электрическим током. |
| Тема 5 Защита от однофазных замыканий на корпус | Автоматическое отключение САЭЭС с однофазным замыканием. Быстродействующее автоматическое замыкание на корпус поврежденной фазы. |

  - Курсовая работа (проект)

Не предусмотрены

  - Самостоятельная работа. Контроль самостоятельной работы

В самостоятельную работу студента входит подготовка к лекционным и практическим занятиям путем изучения соответствующего теоретического материала.

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в ходе защиты практических работ и при проведении индивидуальных и групповых консультаций.

- Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в части дисциплины (модуля)

| Контролируемая компетенция | Этапы формирования компетенции | Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | I– формирование знаний | Тема 1 Условия электро-пожаробезопасности Тема 2 Режим нейтрали и электропожаробезопасность Тема 3 Расчет и измерение электрической емкости САЭЭС относительно корпуса судна | Комплект практических заданий |
|  | II – формирование способностей | Тема 1 Условия электро-пожаробезопасности Тема 2 Режим нейтрали и электропожаробезопасность Тема 3 Расчет и измерение электрической емкости САЭЭС относительно корпуса судна | Комплект практических заданий |
|  | III – Интеграция способностей | Тема 1 Условия электро-пожаробезопасности Тема 2 Режим нейтрали и электропожаробезопасность Тема 3 Расчет и измерение электрической емкости САЭЭС относительно корпуса судна Тема 4 Расчет величин, характеризующих электро-пожаробезопасность Тема 5 Защита от однофазных замыканий на землю | Зачет |

  - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и (или) навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

5.3.1 Компетенция ПК-2 «Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрического и электронного оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями»

ЭТАП I Формирование знаний, ЭТАП II - Формирование способностей

Типовые вопросы к защите практических работ:

- Однофазные замыкания на корпус.

- Протекание электрического тока через тело человека в судовых условиях.

- Пожаробезопасность высоковольтных САЭЭС.

- Возможные режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС.

- Влияние режима нейтрали на величину токов однофазных замыканий на корпус.

- Переходные процессы при различных режимах нейтрали.

- Выбор оптимального режима нейтрали.

- Режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС зарубежных и отечественных судов.

- Методы аналитического расчета емкости высоковольтного оборудования.

- Расчет емкости высоковольтных САЭЭС относительно корпуса судна.

- Методы измерения емкостей отдельного судового электрооборудования и высоковольтной САЭЭС.

- Результаты стендовых измерений.

- Высоковольтные САЭЭС современных судов.

- Измерение емкости на судах с САЭЭС напряжением 6 кВ.

5.3.2 Компетенция ПК-2 «Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрического и электронного оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями»

ЭТАП III - Интеграция способностей,

Типовые вопросы зачету:

- Однофазные замыкания на корпус.

- Протекание электрического тока через тело человека в судовых условиях.

- Пожаробезопасность высоковольтных САЭЭС.

- Возможные режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС.

- Влияние режима нейтрали на величину токов однофазных замыканий на корпус.

- Переходные процессы при различных режимах нейтрали.

- Выбор оптимального режима нейтрали.

- Режимы нейтрали высоковольтных САЭЭС зарубежных и отечественных судов.

- Методы аналитического расчета емкости высоковольтного оборудования.

- Расчет емкости высоковольтных САЭЭС относительно корпуса судна.

- Методы измерения емкостей отдельного судового электрооборудования и высоковольтной САЭЭС.

- Результаты стендовых измерений.

- Высоковольтные САЭЭС современных судов.

- Измерение емкости на судах с САЭЭС напряжением 6 кВ.

- Расчет токов однофазного замыкания на корпус.

- Определение вероятности смертельного поражения электрическим током.

- Вероятность возникновения пожара на судне при воспламенении электрооборудования.

- Технические способы и основные пути достижения электропожаробезопасности.

- Автоматическое отключение участков САЭЭС с однофазным замыканием.

- Быстродействующее автоматическое замыкание на корпус поврежденной фазы.

- Контроль сопротивления изоляции и выбор оптимальной системы «нейтраль-защита».

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

5.4.1 Методика оценки практических работ

Все разделы практической работы выполнены в полном объеме и в соответствии с заданием. Студент владеет основными терминами и определениями.

Оценка практической работы дается по следующим направлениям:

- Оформление работы и прилежание студента по ходу выполнения;

- Своевременность представления работы;

- Защита практической работы.

Оценка «зачет» - студент отвечает правильно на 85% и более поставленных вопросов.

5.4.2. Методика оценки зачета по дисциплине

Оценка «зачтено» – проставляется при наличии грамотно и в полном объеме выполненных и защищенных практических работ. Оценка «не зачтено» – невыполнение в полном объеме практических работ, не владение материалом по теоретическому разделу курса.

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература

- Граве, В.И. Электропожаробезопасность высоковольтных электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Граве. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : РГБ, 2003. — 159 с. — Режим доступа: https://rgb.com/ FB 3 03-19/232-7. — Загл. с экрана.

- Баранов, А.П. Электропожаробезопасность высоковольтных электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Баранов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : РГБ, 2012. — 149 с. — Режим доступа: https://rgb.com/ FB 3 12-34/170.  — Загл. с экрана.

Открывается с использованием Adobe reader версии 9.0 и новее.

б) дополнительная учебная литература

- Бимуханов, М.Д. Исследование переходных процессов в синхронном генераторе при подключении к его шинам асинхронной нагрузки и определение величины провала напряжения. [Текст]: метод. указ. к практич. занятию / М. Д. Бимуханов, В. М. Зырянов, А. Б. Мосиенко; М-во трансп. РФ, ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск : НГАВТ, 2007. - 31 с.: ил.

- Зырянов, В.М. Исследование режима внезапного трёхфазного короткого замыкания на шинах синхронного генератора [Текст] : метод. указ. к практич. занятию / В. М. Зырянов, А. Б. Мосиенко, С. В. Федоров ; М-во трансп. Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск: НГАВТ, 2007. - 32 с. : ил.

- Зырянов, В.М. Исследование динамических свойств системы автоматического регулирования частоты вращения дизель-генератора [Текст] : метод. указ. к практическому занятию по курсу "Судовые автоматизированные электроэнергетические системы" для студентов электромех. факультета / В. М. Зырянов, А. Б. Моисеенко, С. В. Федоров ; М-во трансп. Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск : НГАВТ, 2006. - 22 с.: прил.

- Иванова, Е.В. Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы» [Электронный ресурс] / Е.В. Иванова – Новосибирск: СГУВТ – 2017. – 10 с.  - Режим доступа: http://www.ssuwt.ru/education/uchebnye-plany-rabochie-programmy-i-drugie-dokumenty/. – Загл. с экрана. (раздел «Методические и иные документы»)

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

- Зырянов, В.М. Основы расчета и проектирование судовых электроэнергетических систем [Текст] : учеб.пособие / В.М. Зырянов, О.П. Кузьменков, А.Б. Мосиенко; М-во трансп.РФ, Новосиб.гос.акад.водн.трансп. - Новосибирск: НГАВТ, 2005. - 97 с.

- Баранов, А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы [Текст] : учебник для студ. вузов / А. П. Баранов ; Федер. агентство мор. и реч. трансп., ФГОУ ВПО ГМА .им. адм. С. О. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Судостроение, 2005. - 528 с.

- Лизалек Н.Н. Прогнозирование и идентификация неустойчивости в электроэнергетических системах / Лизалек Николай Николаевич, Тонышев Владимир Фёдорович ; Н. Н. Лизалек, В. Ф. Тонышев ; М-во трансп. РФ, ФБОУ ВПО "Новосиб. гос. акад. водного транспорта". - Новосибирск: НГАВТ, 2013. - 229 с.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, методические указания для изучения по дисциплине (модулю)

- ФГУП «Стандартинформ» (Российский научно-технический центр информации и оценки соответствия) [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.standards.ru/collect/4199456.aspx, свободный. – Загл. с экрана.

- Журнал «Электротехнический рынок». Электротехнический интернет-портал [Электронный ресурс]. – URL:  www.elec.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта [Электронный ресурс] : Утв. Постан. Электрон. текст. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Каталог стандартов Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.gost.ru, свободный. – Загл. с экрана.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- Пакет программного обеспечения для проведения практических занятий, выполнения курсового проекта.

- Пакет прикладных офисных программ, включающий в себя текстовый процессор, средства просмотра pdf-файлов и средства работы с графикой.

- Консультационно-правовая система «Консультант Плюс».

-Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/.

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Перечень основного оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа |  | Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, в том числе: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный. |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий |  | Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, в том числе: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный. |
| Учебная аудитория для выполнения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (главный корпус аудитория 108) |  | Компьютерное оборудование с необходимым программным и методическим обеспечением. |
| Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся (главный корпус аудитория 108) |  | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (главный корпус аудитория 117) |  | Учебно-наглядные пособия: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный и универсальные стенды для проведения лабораторных работ |
| Тренажер судовой энергетической установки Engine Room Simulator ERS - 5000 Techsim (главный корпус аудитория 304) |  | Тренажер судовой энергетической установки Engine Room Simulator ERS - 5000 Techsim/ Тренажер для обучения при работе с судовыми автоматизированными электроэнергетическими системами |