Шифр ОПОП: 2011.26.05.07.01

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

| Год начала подготовки (по учебному плану): | 2020 |
| --- | --- |
|  | (год набора) |

| Шифр дисциплины: | Б1.О.13.01 |
| --- | --- |
|  | (шифр дисциплины из учебного плана) |

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Метрология, стандартизация и сертификация

(полное наименование дисциплины (модуля), в строгом соответствии с учебным планом)

Новосибирск

Составитель:

Старший преподователь

(должность)

Технологии корабля, судостроения и технологии материалов

(наименование кафедры)

С.Н. Иванчик

(И.О.Фамилия)

Одобрена:

| Ученым советом | ИМА |
| --- | --- |
|  | (наименование факультета, реализующего образовательную программу) |

| Протокол № |  |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | число |  | месяц |  | год |  |

| Председатель совета |  |  |  | К.С. Мочалин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (И.О.Фамилия) |

| На заседании кафедры | Технологии корабля, судостроения и технологии |
| --- | --- |
|  | материалов |
|  | (наименование кафедры) |

| Протокол № |  |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | число |  | месяц |  | год |  |

| Заведующий кафедрой |  |  |  | О.Ю. Лебедев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (И.О.Фамилия) |

Согласована:

| Руководитель | рабочей группы по разработке ОПОП по специальности |
| --- | --- |
|  | (наименование коллектива разработчиков по направлению подготовки / специальности) |
| 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» |  |

| д.т.н. |  | профессор |  | Б.В. Палагушкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ученая степень) |  | (ученое звание) |  | (И.О.Фамилия) |

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

  - Цели дисциплины

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является формирование у студентов компетенций в  вопросах теоретической и прикладной метрологии, стандартизации и сертификации качества продукции и услуг. Это обеспечивает в комплексе с другими дисциплинами, подготовку студента к различным видам профессиональной  деятельности: эксплуатационно-технологической и сервисной; организационно-управленческой; проектной; производственно-технологической; научно-исследовательской; научно-педагогической.

  - Перечень формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции, выраженные через результат обучения по дисциплине (модуля), как часть результата освоения образовательной программы (далее – ОП):

    - Общекультурные компетенции (ОК):

Общекультурные компетенции не формируются.

    - Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

| Компетенция |  | Этапы формирования компетенции |  |  |  | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Содержание | I | II | III | IV |  |
| ОПК-3 | ОПК-3 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | Х | Х | Х |  | Знать: ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения результатов наблюдений, методы обработки и представления экспериментальных данных; Уметь: ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты; Владеть: ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными приборами и инструментами; |

    - Профессиональные компетенции (ПК):

Профессиональные компетенции не формируются.

    - Профессиональные компетенции профиля или специализации (ПКС):

Профессиональные компетенции профиля или специализации не формируются.

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

| Дисциплина (модуль) реализуется в рамках | базовой | части |
| --- | --- | --- |
|  | (базовой, вариативной или факультативной) |  |
| основной профессиональной образовательной программы. |  |  |

- Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

| Для | очной | формы обучения: |
| --- | --- | --- |
|  | (очной, очно-заочной или заочной) |  |

| Формы контроля |  |  |  |  |  | Всего часов |  |  |  |  | Всего з.е. |  | Курс _2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По з.е. | По плану | в том числе |  |  |  |  | Семестр 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзамены | Зачеты | Зачеты с оценкой | Курсовые проекты | Курсовые работы | РГР |  |  | Контактная работа | СР | Контроль | Экспертное | Факт | Лек | Лаб | Пр | КСР | СР | Контроль | з.е. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 32 | 4 | - | 1 | 1 | 15 | 15 | - | 2 | 4 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе тренажерная подготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Для | заочной | формы обучения: |
| --- | --- | --- |
|  | (очной, очно-заочной или заочной) |  |

| Формы контроля |  |  |  |  |  | Всего часов |  |  |  |  | Всего з.е. |  | Курс _2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По з.е. | По плану | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзамены | Зачеты | Зачеты с оценкой | Курсовые проекты | Курсовые работы | РГР |  |  | Контактная работа | СР | Контроль | Экспертное | Факт | Лек | Лаб | Пр | КСР | СР | Контроль | з.е. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе тренажерная подготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

  - Разделы и темы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах):

| № | Разделы и темы дисциплины (модуля) | Виды учебных занятий, включая СР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лек |  |  | Лаб |  |  | Пр |  |  | СР |  |  |
|  |  | О | ОЗ | З | О | ОЗ | З | О | ОЗ | З | О | ОЗ | З |
| __2___ курс, ___3__ семестр (для очной формы обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Теоретическая метрология | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Тема 2. Прикладная метрология | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Тема 3. Стандартизация | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Сертификация | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

Примечания: О – очная форма обучения, ОЗ – очно-заочная форма обучения, З – заочная форма обучения.

  - Содержание разделов и тем дисциплины

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР, ВТОРОЙ КУРС

Тема 1 Теоретическая метрология [1,2,3,7]

Основные понятия и определения метрологии. Понятия о средствах измерения (СИ), методах измерения, точности измерения. Метрологические характеристики СИ. Классификация измерений. Понятие погрешности, источники  погрешностей измерений.

Вычисление погрешностей прямых и косвенных измерений, абсолютных и относительных измерений, многократных измерений.

Тема 2 Прикладная метрология [1,2,3,5]

Правовые основы обеспечения единства измерений. Поверочная схема. Аттестация, поверка, калибровка СИ. Принципы государственного метрологического контроля и надзора.

Причины необходимости назначения допусков на все физические величины. Варианты задания допуска.

Особенности допусков на геометрические параметры деталей. Допуски на размеры. Допуски формы и расположения. Допуски на микронеровности.

Выбор средств измерения в зависимости от допуска на контролируемую физическую величину. Выбор схем измерения. Последовательность измерений при контроле геометрических параметров деталей. Заключение  о состоянии объекта измерения по результатам измерений.

Тема 3 Стандартизация [1,3,8,9]

Международная организация по стандартизации (ISO). Региональные организации по стандартизации. Использование международных стандартов в национальной стандартизации. Обязательные и рекомендательные требования международных стандартов (ISO).

Закон Российской Федерации «О техническом регулировании».

Комплексы национальных стандартов Российской Федерации. Технические регламенты. Виды нормативных документов по стандартизации,  применяемые в Российской Федерации. Порядок разработки,  утверждения и применения нормативных документов разных видов.

Тема 4 Сертификация [1,2,3,8]

Термины и определения в области сертификации. Основные цели, задачи, порядок проведения сертификационных испытаний. Виды сертификатов. Объекты сертификации. Сертификация систем менеджмента качества на соответствие международному стандарту  ISO 9001.

Виды подтверждения соответствия. Декларирование соответствия и сертификация соответствия. Обязательная и добровольная сертификация. Декларация соответствия, сертификат соответствия и знак соответствия. Знак обращения на рынке.

  - Содержание лабораторных работ

| № раздела (темы) дисциплины | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- |
| 3 семестр |  |
| Тема 1: Теоретическая метрология |  |
| Основные положения | Инструктаж, знакомство с лабораторией и её оборудованием, правилами оформления метрологической документации [5] |
| Оценка погрешностей результатов измерений | Однократные прямые абсолютные измерения наружного, внутреннего и ступенчатого размеров с точностью отсчёта 0,1мм [1,3,5,6] |
|  | Однократные прямые абсолютные измерения наружного, внутреннего и ступенчатого размеров с точностью отсчёта 0,01мм [1,3,5,6] |
|  | Косвенные измерения [1,3] |
|  | Однократные прямые относительные измерения наружного размера с точностью отсчёта 0,01 мм [1,3,5,6] |
|  | Однократные прямые относительные измерения внутреннего размера с точностью отсчёта 0,01 мм [1,3,5,6] |
| Тема 2: Прикладная метрология |  |
| Обеспечение единства измерений Общие понятия о допусках Общие сведения о международных стандартах (ISO) по допускам Инструментальный контроль физических величин | Однократные прямые абсолютные измерения наружного, внутреннего и ступенчатого размеров с точностью отсчёта 0,1мм [1,3,5,6] |
|  | Однократные прямые абсолютные измерения наружного, внутреннего и ступенчатого размеров с точностью отсчёта 0,01мм [1,3,5,6] |
|  | Косвенные измерения [1,3] |
|  | Однократные прямые относительные измерения наружного размера с точностью отсчёта 0,01 мм [1,3,5,6] |
|  | Однократные прямые относительные измерения внутреннего размера с точностью отсчёта 0,01 мм [1,3,5,6] |
| Тема 3: Стандартизация |  |
| Общие понятия о допусках Общие сведения о международных стандартах (ISO) по допускам Международная стандартизация Особенности стандартизации в Российской Федерации | Контроль качества изготовления детали судового машиностроения [1,3,5,6] |
| Тема 4: Сертификация |  |
| Международная сертификация Особенности подтверждения соответствия в Российской | Сертификация детали судового машиностроения [1,3,5,6] |

  - Содержание практических занятий

Не предусматривается.

  - Курсовой проект или курсовая работа

Не предусматривается.

  - Самостоятельная работа. Контроль самостоятельной работы

В самостоятельную работу обучающегося входит подготовка к лекционным и лабораторным занятиям путём изучения соответствующего теоретического материала.

Контроль самостоятельной работы обучающегося осуществляется в ходе защиты лабораторных работ при проведении индивидуальных и групповых консультаций.

- Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в части дисциплины (модуля)

| Контролируемая компетенция* | Этапы формирования компетенции* | Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | I – формирование знаний | Тема 1: Теоретическая метрология Тема 2: Прикладная метрология Тема 3: Стандартизация Тема 4: Сертификация | _ |
|  | II – формирование способностей | Тема 1: Теоретическая метрология Тема 2: Прикладная метрология Тема 3: Стандартизация Тема 4: Сертификация | _ |
|  | III – интеграция способностей | Тема 1: Теоретическая метрология Тема 2: Прикладная метрология Тема 3: Стандартизация Тема 4: Сертификация | _ |

  - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Шифр компе-тенции | Этапы формирования компетенции | Наименование оценочного средства | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 | I-III | Нет | _ | Итоговая оценка «зачтено» соответствует критерию оценивания этапа формирования компетенции «освоено». Итоговая оценка «не зачтено» соответствует критерию оценивания этапа формирования компетенции «не освоено» | _ |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и (или) навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

    - ЭТАП I - Формирование знаний

Примеры вопросов для оценки формирования соответствующего этапа компетенции:

1 Что такое: измерение, точность измерений? По каким принципам выбирается схема измерения? Классификация средств измерений по принципу отсчёта размера.

2 Уравнения измерения: сравнительный анализ. Абсолютные и относительные погрешности результатов измерений. Классификация измерительной техники по назначению.

3 Обработка результатов многократного измерения: описать последовательность действий. Что такое однозначные меры? Назначение, основные метрологические характеристики.

4 Оценка погрешностей результатов измерений: однократных, многократных, косвенных (расчётные формулы). Что такое многозначные меры? Назначение, основные метрологические характеристики.

5 Что такое: поверка, калибровка, сертификация  средств измерений? Шкальные стрелочные приборы: отсчёт размера, основные метрологические характеристики.

6 Второй постулат метрологии. Влияние грубых погрешностей на результат измерения и их учёт при определении результата измерения. Цифровые средства измерений: отсчёт размера, основные метрологические характеристики.

7 Определение минимально необходимого числа измерений в серии многократного измерения. Универсальные средства измерений: определение, назначение, примеры.

8 Государственный надзор над средствами измерений: органы  надзора, средства измерений, подлежащие обязательному государственному надзору. Специальные средства измерений: определение, назначение, примеры.

9 Метод сравнения с мерой: в чём заключается, на каких измерениях основан? (Привести пример). Комбинированные измерительные приборы: определение, назначение, примеры.

10 Что такое средства измерений? Классификация средств измерений по поверочной схеме. Измерительная установка: определение, назначение, примеры.

11 Закон распределения вероятностей результатов многократного измерения для серии, в которой устранены все  возможные неслучайные погрешности: название, математическое выражение, графическое изображение. Измерительная информационная система: определение, назначение, примеры.

12 Основной (первый) постулат метрологии. Уравнения измерения: теоретическое и для реальных условий. Измерительная контролирующая система: определение, назначение, примеры.

    - ЭТАП II - Формирование способностей

Примеры вопросов для оценки формирования соответствующего этапа компетенции:

1 Кем утверждаются стандарты организаций? Области обязательного применения этой категории стандартов и объекты стандартизации.

2 Порядок пересмотра нормативных документов по стандартизации: сроки, варианты по дальнейшему применению.

3 В каких  случаях разрабатывают стандарт организации? Порядок разработки, утверждения, применения, отмены.

4 Перечислить категории стандартов, применяемые в мировой практике и области  применения каждой категории. В каких случаях обоснована разработка стандартов юридических субъектов?

5 Понятие о стандартизации. Уровни сотрудничества в области стандартизации. Организационная структура международной стандартизации.

6 Национальная стандартизация. При каком условии страна может создать организацию по стандартизации? Деятельность этой организации.

7 Процедура разработки национального стандарта Российской Федерации.

8 Что такое стандарт? Какие виды стандартов применяются в Российской Федерации? Области применения этих стандартов.

9 Какие требования к продукции, работам и услугам являются обязательными при разработке НД по стандартизации?

10 Перечислить виды нормативных документов по стандартизации, применяемые в Российской Федерации с краткой характеристикой.

11 Что такое  комплексная стандартизация и опережающая стандартизация?

12 Перечислить обязательные требования к продукции, работам и услугам. Какие  документы регламентируют эти требования?

    - ЭТАП III - Интеграция способностей

Примеры вопросов для оценки формирования соответствующего этапа компетенции:

1 Понятие о сертификации. Экспертный метод оценки показателей качества: в чём заключается и в каких случаях применяется?

2 Оценка уровня качества продукции и услуг: выбор номенклатуры показателей качества, выбор аналогов.

3 Методы оценки уровня качества продукции и услуг. Выбор метода.

4 Сертификация продукции и услуг в Российской Федерации: виды сертификации, органы по сертификации.

5 Что такое сертификат? В каких случаях сертификат считается оспоримым, в каких – неоспоримым?

6 Понятие о качестве продукции и услуг. Критерии оценки качества. Уровни качества.

7 Сертификация систем менеджмента качества: подготовка к сертификации, кто может заниматься сертификационной деятельностью, в каком случае выдаётся сертификат соответствия?

8 Оценка уровня качества продукции и услуг: построение квалиметрического поля.

9 Что такое сертификация? Инструментальный метод оценки показателей качества: в чём заключается, в каких случаях применяется?

10 Кому даётся право проводить сертификационные испытания? Кто выдаёт сертификаты? Какие объекты подлежат обязательной сертификации?

11 Каким объектам и в каких случаях присваивается знак обращения на рынке? Кто утверждает этот знак? Кто и как осуществляет маркировку?

12 Что такое: сертификат соответствия, знак соответствия? В каких случаях выдаётся сертификат или присваивается знак соответствия?

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

    - Методика оценки нет

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) Основная

1 Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]. – М. Юрайт, 2017.

2 Горбашко, Е.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / Е.А. Горбашко; С.-петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – М. : Юрайт, 2012.

б) Дополнительная

3 Егоров, В.Г.  Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие [Текст] / В.Г. Егоров.  –  Новосибирск: Изд-во ФГБОУ ВО «Сиб. гос. ун-т вод. трансп.», 2017. – 182 с.

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

4 Егоров, В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация и управление качеством [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных и практических работ для заочной формы обучения / В.Г. Егоров.  –  Новосибирск: Изд-во ФГБОУ ВО «Сиб. гос. ун-т вод. трансп.», 2018. – 49 с.

5 Егоров, В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: лабораторный практикум / В.Г. Егоров. –  Новосибирск: Изд-во ФГБОУ ВО «Сиб. гос. ун-т вод. трансп.», 2019. – 89 с.

6 Егоров, В.Г. Средства измерений и контроля геометрических величин [Текст]: справочное пособие / В.Г. Егоров.  –  Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. акад. вод. трансп., 2012. –  68 с.

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

7 Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации №102-ФЗ, 2008. - Электрон. текстовые дан. – Доступ из СПС КонсультантПлюс.

8 О техническом регулировании [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации №184-ФЗ, 2002. - Электрон. текстовые дан. – Доступ из СПС КонсультантПлюс.

9 О стандартизации в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации №162-ФЗ, 2016. - Электрон. текстовые дан. – Доступ из СПС КонсультантПлюс.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1 Международная система допусков и посадок [Электронный ресурс]:[офиц. сайт]/ Таблицы допусков. - Режим доступа:  https://www.yandex.ru, свободный. - Загл. с экрана.

2 Международная система допусков и посадок [Электронный ресурс]:[офиц. сайт]/ Таблицы предельных отклонений. - Режим доступа: https://www.yandex.ru, свободный. - Загл. с экрана.

3 Международная система допусков и посадок [Электронный ресурс]:[офиц. сайт]/ Таблица основных отклонений. - Режим доступа:  https://www.yandex.ru, свободный. - Загл. с экрана.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1 Пакет офисных программ, включающий в себя текстовый процессор, табличный процессор, средства просмотра pdf-файлов, средства работы с графическими объектами, средства работы в сети «Интернет».

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Перечень основного оборудования |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (Учебно-лабораторный корпус № 1, ауд. 309) | Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, в том числе: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Учебно-лабораторный корпус № 1, ауд. 306) | Специализированная лаборатория метрологии, оборудованная средствами измерений всех классов для контроля геометрических величин с точностью отсчета от 0,1 до 0,0001 мм. |
| Помещение для самостоятельной работы (Учебно-лабораторный корпус № 1, ауд. 226) | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. |